## Slide 1: Efficacité énergétique du Bâti
Connaître les solutions d’isolation
Identifier et localiser les échanges thermiques
Visualiser les déperditions thermiques
Cas particulier des ponts thermiques
Évaluer les solutions techniques.

## Slide 2
Maîtriser les déperditions thermiques
Comment s’opposer aux transferts de chaleur ?
Identifier et localiser les échanges thermiques
Connaître les solutions d’isolation
Visualiser les déperditions thermiques
Cas particulier des ponts thermiques
Évaluer les solutions techniques

## Slide 3
Identifier et localiser les échanges thermiques
Connaître les solutions d’isolation
Visualiser les déperditions thermiques
Cas particulier des ponts thermiques
Évaluer les solutions techniques
Maîtriser les déperditions thermiques

## Slide 4
Identifier et localiser les échanges thermiques
Connaître les solutions d’isolation
Visualiser les déperditions thermiques
Cas particulier des ponts thermiques
Évaluer les solutions techniques
Maîtriser les déperditions thermiques
Pourquoi s’opposer aux transferts de chaleur ?
Analogie avec l’hydraulique
L’objectif principal est de maintenir une température confortable dans le bâtiment.
Les équipements de chauffage permettent de combler les pertes d’énergie liées aux transferts de chaleur.
Si l’on s’oppose aux transferts de chaleur, la consommation d’énergie pour le chauffage sera réduite.
Il faut donc limiter les déperditions de chaleur.

## Slide 5
Maîtriser les déperditions thermiques
Bâtiment conforme à la RT 2012
« Épave thermique »
Habitation existante
Épave thermique
Connaître les solutions d’isolation
Visualiser les déperditions thermiques
Cas particulier des ponts thermiques
Évaluer les solutions techniques
Identifier et localiser les échanges thermiques

## Slide 6
Connaître les solutions d’isolation
Visualiser les déperditions thermiques
Cas particulier des ponts thermiques
Évaluer les solutions techniques
Identifier et localiser les échanges thermiques
Maîtriser les déperditions thermiques
Témoin
Sans isolation
Solutions d’isolation
et
déperditions des murs
Pont thermique

## Slide 7
Connaître les solutions d’isolation
Visualiser les déperditions thermiques
Cas particulier des ponts thermiques
Évaluer les solutions techniques
Identifier et localiser les échanges thermiques
Maîtriser les déperditions thermiques
Solutions d’isolation
et
déperditions liées à la VMC

## Slide 8
Connaître les solutions d’isolation
Cas particulier des ponts thermiques
Évaluer les solutions techniques
Identifier et localiser les échanges thermiques
Visualiser les déperditions thermiques
Maîtriser les déperditions thermiques

## Slide 9
Connaître les solutions d’isolation
Évaluer les solutions techniques
Identifier et localiser les échanges thermiques
Visualiser les déperditions thermiques
Cas particulier des ponts thermiques
Maîtriser les déperditions thermiques